- 竞争性谈判文件

- 项目名称：车站综合控制室模拟监控实训系统采购项目

- 采  购 人：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）

2021年1月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	3

一、 谈判内容及最高限价	3

二、谈判资质	3

三、其它有关规定	4

四、响应文件的投递及评审的有关说明	4

五、现场踏勘	4

六、联系方式	5

第二篇  竞争性谈判须知	6

一、谈判费用	6

二、竞争性谈判文件	6

三、谈判要求	6

四、谈判程序	9

五、成交原则	11

六、成交通知	12

七、签订合同	12

第三篇  技术需求................................................................................13

第四篇  服务需求	13

第五篇 文件格式要求	23

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）车站综合控制室模拟监控实训系统采购项目根据竞争性谈判方式采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判谈判内容

| 项目名称 | - 预算金额 （万元） | 谈判保证金 （万元） | 拟定成交供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站综合控制室模拟监控实训系统采购项目 | 45 | 0.9 | 1 |  |

### 具体内容详见第三篇技术需求。

### 供应商应充分考虑合同执行期间的市场风险和政策性调整及采购人的需求变化，并将风险系数计入最终报价。

### 具体内容以采购单位实际需求为准。

### 请报价到小数点后两位。

- 二、谈判资质

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照复印件，供应商按“三证合一”或“五证合一”登记制度办理营业执照的，以供应商提供的营业执照复印件为准）

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供书面声明）；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面声明）；

5. 在经营活动中没有重大违法记录（采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与本次采购活动。）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标供应商若为生产者（制造商）提供售后服务承诺函；若为代理商则提供所有投标产品原厂出具的投标授权函及售后服务承诺函（格式自拟）。

2.提供投标截止日前4年内，指2016年1月1日起至投标截止日止有与本招标项目在合同金额、项目类别的具体技术参数相同或相似的1个项目业绩（提供合同复印件）。

## 三、其它有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

（二）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在学校官方网站（http://www.cqgjjx.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（五） 超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）本项目不接受联合体参与谈判。

- 四、响应文件的投递及评审的有关说明

凡有意参加比选者，请于采购文件发布之日（2021年1月11日）起至响应文件递交截止时间之前，在学校官方网站（http://www.cqgjjx.com/）上下载本项目采购文件等评审前公布的所有相关资料。

递交响应文件开始时间：2021年1月11日。

递交响应文件截止时间：2021年1月15日北京时间9时30分。

评审时间：同递交响应文件截止时间

响应文件递交地点：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）红旗河沟校区圆桌会议室（导航重庆公交驾校综合业务大厅）

评审地点：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）红旗河沟校区圆桌会议室（导航重庆公交驾校综合业务大厅）

五、现场踏勘

供应商应在评审会前对项目现场及设备情况自行踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

六、联系方式

1.招 标 人：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）

地    址：重庆市江津区双福新区祥福大道638号

联 系 人：曾老师

电话：023-47268043

传真：023-47268043

2.监督部门：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）办公室

联系人：胡老师

联系电话：023-47268391

3.举报部门：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）纪委办公室

联系人：王老师

联系电话：023-47268084

# 第二篇  竞争性谈判须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、技术需求、服务需求和文件格式要求五部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须在谈判文件截止时间前二日内以书面形式向重庆公共运输职业学院资产财务处提出，我校可视具体情况做出处理或答复。如供应商未在规定时间内提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件内容。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 三、谈判要求

### （一）供应商提交的响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1. 参选承诺函（附录1）

2. 竞争性谈判报价函（附录2）

3. 明细报价表（附录3）

4. 法定代表人身份证明（附录4）

5. 法定代表人授权委托书（附录5）

6. 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件（附录6）

7. 书面声明（附录7）

8. 特定资质证明文件复印件---如有（附录8）

9. 技术响应偏离表（附录9）

10. 服务响应偏离表（附录10）

11. 其他--如有（附录11）

以上条款基本格式应根据本文件第五篇“文件格式要求”顺序进行编制、填写。篇幅不足，供应商可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由供应商自定格式。

- 谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（三）供应商应在响应截止时间前缴纳谈判保证金人民币玖仟元整。谈判保证金应以转账形式支付。谈判现场提供缴纳凭证。

账户名称：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）

开户银行：重庆银行江津双福支行

账号：560201040000867

（四）谈判保证金的退还：

1、未中选单位：在《中选通知书》发出后五个工作日内无息退还。

2、中选单位：在签订合同完成后五个工作日无息退还。

（五）发生下列情况之一的保证金不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

5、成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同的）。

（六）报价

谈判报价包含完成本项目的所有费用。包括材料费、人工费、税费等需完成本项目的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（七）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（八）提交响应文件的份数

1. 响应文件正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件。

（九）响应文件的递交

1. 响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应用文件袋分别密封。信封上应注明项目名称、谈判人名称和地址、“响应文件”、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处应用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

2. 响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

（十）响应文件语言：简体中文

（十一）供应商参与人员

各个供应商可派1-3名代表参与谈判，其中1人应为供应商法定代表人或具有法人授权委托书的授权代表。

（十二）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

- 供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

- 法定代表人或法人授权代表未参加谈判；

- 无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的；

- 响应文件不按规定签字、盖章；

- 响应文件的应答不满足任何一条技术需求、服务需求的；

- 响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

- 响应文件的密封、标记、格式编制不符合要求的；

- 报价超过采购最高限价或最后一轮报价超过第一轮报价的；

9. 未提交谈判保证金或提交金额不足的；

10. 提供虚假材料的。

## 四、谈判程序

- 采购方组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。参选供应商须有法人或法人授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以签到顺序确定谈判顺序。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和书面声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（见格式文件） |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与本次采购活动。） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 1.投标供应商若为生产者（制造商）提供售后服务承诺函；若为代理商则提供所有投标产品原厂出具的投标授权函及售后服务承诺函（格式自拟）。 2.提供投标截止日前4年内，指2016年1月1日起至投标截止日止有与本招标项目在合同金额、项目类别的具体技术参数相同或相似的1个项目业绩（提供合同复印件）。 |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交保证金 |

注：

供应商按“三证合一”或“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇、第四篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内（10分钟）同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。递交《最后报价表》后，由主持人进行现场宣读。

## 五、成交原则

（一）本项目谈判根据最低评标价法进行评审，但通过谈判小组评审认定低于成本价或恶意竞争的除外。

评审办法如下：依照本竞争性谈判文件相关规定对技术部分和服务部分均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价（如最后报价一致，采取抽签方式确定供应商的排名）进行比较，依据由低到高的顺序提出3名中选候选人，

谈判小组认为，排在前面的中选候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该中选候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的中选候选人递补，以此类推。

（二）评审依据：

评审的依据为响应文件（含有效的补充文件），谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应程度仅基于文件本身而不靠外部证据。

（三）排名第一的中选候选人为成交供应商。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为成交供应商。依次确定其他中选候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新采购。

（四）出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.  因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

## 六、成交通知

（一）谈判结束3日内，将评审结果在官方网站进行公示。

（二）公示结束后，发出《中选通知书》。

（三）《中选通知书》将作为签订协议的依据。

（四）签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判双方共同认定。

## 七、签订合同

（一）成交供应商按《中选通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同，逾期将视为放弃中选项目。

（二）竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃中选项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，将取消其中选资格。

## 第三篇  技术需求

*技术参数要求提供的证明材料为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调监大屏幕 | 1.大屏幕仿真系统应实现对OCC调度中心显示墙的模拟仿真功能；大屏幕仿真系统应提供实时显示行调、环调、电调、CCTV监控系统画面；能够指定工作站能对大屏幕显示进行控制。 2. 中心大屏幕显示系统为3×3共9块49英寸高清液晶显示屏拼接，且为超窄边液晶屏拼接屏，落地柜式安装，配专用五金落地机柜。拼接控制器：每块屏体均已经内置了嵌入式的拼接控制器视频输入接口：每块屏体均支持AV、VGA、DVI、HDMI、YPBPR、S-VIDEO等信号输入，可通过软件或遥控器切换操作； 3.控制信号：每块屏均内置串行通信控制板，屏与屏之间串联即可控制。支持遥控器一键开关机、拼接或分屏显示、任意信号切换显示、菜单显示等。拼接缝隙应<4mm、分辨率>=1920×1080、亮度达到500cd/m2、对比度达到3500：1、宽视角应>=178度。具有“自动恒温”功能，可自动检测内部温度的高低，从而启动风扇降低内部温度。 4.配HDMI矩阵，4路HDMI信号输入，9路HDMI信号输出，对大屏画面进行分屏，整屏显示控制，配图像信号连接线（视频线、HDMI线、高清线）等。 5.用于显示环调、电调、行调及CCTV监控等，与各子系统建立通信接口。 6.控制工作站，参数要求不低于：CPU：I5 4460； 内存：4GB DDR3； 硬盘：500GB 7200 RPM 3.5英寸SATA硬盘； 鼠键：USB光电鼠标、USB商务键盘； 显卡：独立显卡。 | 1 | 套 |
| 2 | 电力调度终端 | 一、产品概述 1.仿真地铁指定线路110KV主变电所、35KV牵引混合所的馈线部门开关，操作控制程序设计；含一条线所有110KV主变电所、35KV牵引混合所的馈线部门开关主接线图、倒闸操作控制系统、系统；开关位置信号显示系统等。 2.利用计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术，实现对110KV主变电所、35KV牵引混合所各馈线开关的遥信和模拟自动倒闸操作功能。 3.按照目前先进的地铁供电方式及原理，组建城轨牵引供电（包括远动调度系统）仿真教学模拟系统。通过本系统，能对从事地铁供电系统运行维护和调度管理人员进行系统专业的强化培训和现场实际操作考核，使从事地铁供电系统人员短期内了解掌握地铁供电系统原理和各主要设备的原理、结构和使用方法，掌握供电系统牵引变电所、牵引混合所等设备的日常操作、调度管理和异常状态下的处置流程，有效地培养提高地铁供电运营维护、调度管理人员的操作技能和故障分析判断处置能力。 二、工作站技术参数要求，不低于： CPU：I5 4460；内存：4GB DDR3；硬盘：500GB 7200 RPM 3.5英寸SATA硬盘；鼠键：USB光电鼠标、USB商务键盘；显示器2台：22英寸液晶显示器，1920*1080分辨率，独立双输出显卡，2G显存。 变电所自动化（PSCADA）在投标文件中提供电力调度PSCADA系统至少5张界面截图。 | 1 | 套 |
| 3 | 中心级环调终端 | 一、系统基本功能要求： 1、产品需具有模拟真实环调系统功能、软件操作界面及使用方法等教学功能； 2、产品需实现人机交互环境与真实系统一致，可在同一监控平台高度集成互联城轨各子系统实物设备，完全实现高度自动化和联动功能； 3、产品需实现地铁各子系统信息互通、资源共享，提升自动化水平，可集成互联各个车站子系统与设备，主要包括：AFC自动售检票系统、FAS火灾报警系统、PA广播系统、PSD屏蔽门系统、BAS环控系统及门禁系统等； 4、产品需满足环调学员进行培训所具备的功能。 二、工作站技术参数要求，不低于： CPU：I5 4460；内存：4GB DDR3；硬盘：500GB 7200 RPM 3.5英寸SATA硬盘；鼠键：USB光电鼠标、USB商务键盘；显示器2台：22英寸液晶显示器，1920*1080分辨率，独立双输出显卡，2G显存。 投标人需在投标文件中提供大系统、小系统、水系统、隧道通风系统原理图及本系统制作的实物制作图。 | 1 | 套 |
| 4 | CLOW中央本地工作站 | 1、能够在OCC调度中心通过CLOW远程遥控车站设备和设备状态监控，列车运行监视、人工进路控制、信号设备操作、道岔设备操作、轨道操作、与本地操作台进行控制权限转换等功能。 2、与学校已有城轨沙盘实现互联互动，完全模拟OCC控制中心行车调度功能，包含1个车辆段，4个车站的地铁线路行车调度控制。须对沙盘设备进行如下基本操作功能演练： 2.1自排全开：全部信号机处于自动排列进路状态（根据目的地码排列进路）； 2.2自排全关：全部信号机处于人工排列进路状态； 2.3追踪全开：全部信号机处于联锁自动排列进路状态； 2.4追踪全关：全部信号机取消联锁自动排列进路状态 2.5关区信号：关闭联锁区全部信号机，并封锁 2.6交出控制：向OCC交出控制权 2.7接收控制：从OCC接收控制权 2.8强行站控：车站强行从OCC取得控制权 2.9全区逻空：将本联锁区全部轨道区段设置为逻辑空闲 2.10封锁区段：禁止通过该区段排列进路 2.11解锁区段：允许通过该区段排列进路 2.12强解区段：解锁进路中的该区段 2.13轨区逻空：把区段设为逻辑空闲 2.14轨区限速：设置轨道区段的限速 2.15轨区消限：取消轨道区段的限速 2.16终止站停：取消运营停车点 2.17开放引导：开放引导信号 2.18关单信号：设置信号机为关闭状态 2.19封锁信号：封锁在关闭状态下的信号机 2.20开放信号：设置信号机为开放状态 2.21解封信号：取消对关闭状态下的信号机的封锁 2.22自排单开：设置单架信号机处于自动排列进路状态 2.23自排单关：设置单架信号机处于人工排列进路状态 2.24追踪单开：单架信号机由联锁自动排列进路 2.25追踪单关：单架信号机取消由联锁自动排列进路 2.26单独锁定：锁定单个道岔，阻止转换 2.27取消锁定：取消对单个道岔的锁定，道岔可以转换 2.28转换道岔：转换道岔 2.29强行转岔：轨道区段占用时强行转换道岔 2.30封锁道岔：禁止通过道岔排列进路，但道岔可通过转换道岔命令进行位置转换 2.31解封道岔：允许通过道岔排列进路 2.32强解道岔：解锁进路中的道岔 2.33岔区逻空：把道岔区段设置为逻辑空闲 2.34岔区设限：对道岔区段设置限速 2.35岔区消限：取消对道岔区段的限速 2.36挤岔恢复：取消挤岔逻辑标记 3.行调工作站 设置1个工作站，每个工作站参数要求不低于： CPU：I5 4460； 内存：4GB DDR3； 硬盘：500GB 7200 RPM 3.5英寸SATA硬盘； 鼠键：USB光电鼠标、USB商务键盘； 显示器（2台）：22英寸液晶显示器，1920*1080分辨率，双显示。 投标时提供《调度命令登记簿》、《行车日志》、《车站设施故障登记簿》模板。 4.综合教学实训平台系统 1.系统概述： 1.1综合教学实训平台系统是根据城市轨道交通专业的培训教学特点，结合行业实训设备考核评估的需要。 1.2可实现培训教学与实训、考核评估、职业技能鉴定。 2.功能特点： 2.1远程在线学习： 系统突破课堂或学校机房学习的局限，将系统的学习方式扩展到互联网，特别是移动互联网上。使学员可以全天候在任何位置进行学习，比如理论课堂上穿插实训教学的内容、在公共交通工具上、在宿舍、在家中都能24小时上机学习实训； 2.2跨平台综合管理： 可以在手机、平板电脑或桌面电脑上，不管是任何的操作系统（window、ios、android），只要能联网即可登陆实训平台； 2.3教学资源库： 用于教师课堂教学与学员自主学习的资源库，包括：专业文档、教案PPT、教学视频、多媒体课件等类型，系统自带相关专业资源，系统管理员也可以自主添加相关的资源到系统中。 2.4职业技能鉴定与考核： 系统自带铁路职业技能鉴定相关丛书的考核试题，通过功能扩展，可以外接实训考核系统。 2.5模拟自测与监控： 系统提供模拟测试、试卷生成、错题自动记录、考试记时、自动交卷、自动记分功能。试卷可以由管理员生成和维护，并选择时机安排考试，也可以由学员自主生成自测。 2.6统计分析报表 系统以图形方式统计学员、班级、专业数量，学员学习状况、考核分数；统计试题、资源数量。 3.系统架构： 系统设计为B/S架构，无固定客户端程序，通过浏览器输入地址即可访问应用程序功能。根据学校实际情况，服务器部署可以是在实验室机房，其特点是不与Internet网连接，避免了租赁域名和服务器空间的费用，维护简单方便，通过设置无线Wifi路由器，移动设备终端依然可以链接使用整个系统的功能。 4.系统功能主要模块： 系统由管理员/教师端、学员端两大部分构成，各部分的功能模块如下： 4.1管理员/教师端功能模块：教师管理、学员管理、班级管理、科目管理、专业管理、课程内容管理、仿真实训管理、试卷管理、题库管理、成绩管理、个人资料管理、通知公告管理。 4.2学员端功能模块：在线考试、我的考试、强化训练、课程学习、我的实训、个人资料管理。 5.考核试题库： 5.1实训教学软件考试系统支持题库导入，每个科目分别包括以下考核级别：初级、中级、高级。科目包括： 5.1.1客运值班员单选题1200道，判断题300道； 5.1.2车站值班员单选题1800道，判断题600道； 5.1.3助理值班员单选题1200道，判断题400道； 5.1.4铁路客运员单选题900道，判断题250道。 | 1 | 套 |
| 5 | 控制中心一体化调度台 | 1.一体化调度台，每个工位操作空间不低于80公分宽，进深不低于70公分。 2.操作台采用模块化设计，中间设置主调度工作站，主调度台左右两侧采用弧形设计，整体效果美观； 3.座椅：可转动，可升降，透气网面，中高靠背。 | 5 | 工位 |
| 6 | 值班主任调度台 | 1.本系统要求功能必须与地铁实际产品一致，集成以下子系统变电所自动化（PSCADA）、环境与设备监控系统（BAS）、火灾报警系统（FAS）、屏蔽门系统（PSD）、防淹门系统（FG）、闭路电视系统CCTV）、信号系统（SIG）、自动售检票系统（AFC）、广播系统（PA）、通信集中网管系统(TEL/ALARM)、无线通信系统（RCS）、乘客信息系统（PIS）、门禁系统（ACS），本系统须通过OCC调度中心实体设备现场操作区间阻塞模式、区间火灾模式中心级下发功能，同时车站车控室级ISCS系统及现场级车站实体设备接受中央级下发的模式控制指令进行相应系统联动控制。 2.具备全线车站、车辆段的全事件记录管理功能，如：历史事件查询、故障事件查询、状态变位查询、打印、数据导出、数据筛选等后台管理功能。数据筛选具备按车站、事件发生时间、各设备专业子系统、报警等级等单一条件或组合条件查询。 3.系统须具备权限移交功能，控制中心具备：与车站控制权限移交、强制控制权限收回等功能。 4.系统应具备各车站时间表编辑、调整、下发、回传等功能。 配置值班主任控制工作站，要求不低于： CPU：I5 4460； 内存：4GB DDR3； 硬盘：500GB 7200 RPM 3.5英寸SATA硬盘； 鼠键：USB光电鼠标、USB商务键盘； 显卡：独立显卡支持双显； 显示器（2台）：22英寸液晶显示器，1920*1080分辨率，双显。配备一台一体化操作台。 投标人需在投标文件中提供车站站台单个道岔无表示故障处置、屏蔽门不能关闭故障、车站电扶梯夹物故障、列车进出站紧急停车按钮点亮的四个故障的处置流程，处置程序必须严格按照地铁现场针对该故障的处置程序。 | 1 | 工位 |
| 7 | 中央CCTV视频监控模块 | 一.接收车站控制室CCTV监控信息，配解码器装置，视频延长线等。配备硬盘录像机、3个枪机摄像头。 二.课程资源1：本系统按照最新版铁总科技[2014]172号铁路技术管理规程，采用三维多媒体技术结合真实现场，通过互联网多媒体形式体现。系统组成： 1.行车组织灾害天气行车（技规342—356条）总共16条技规演练课件包括如下内容： 1.1大风天气行车 1.2雨天行车 1.3冰雪天气行车 1.4异物侵限报警 1.5地震监测报警 1.6天气恶劣难以辨认信号行车 1.7车底回送 2.行车组织设备故障行车（技规357—408条）总共53条技规演练课件 包括如下内容： 2.1列控车载设备不能正常使用 2.2LKJ、GYK、机车信号故障 2.3CTC故障 2.4进站、出站、进路信号机、线路所通过信号机故障或车站（线路所） 2.5道岔失去表示、轨道电路非列车占用红光带 2.6区间通过信号机故障或闭塞分区轨道电路非列车占用红光带（异物侵限报警红光带除外） 2.7站内轨道电路分路不良 2.8列车占用丢失 2.9列车无线调度通信设备故障 2.10接触网停电 2.11接触网上挂有异物 2.12受电弓挂有异物 2.13运行途中自动降弓 2.14自动过分相地面设备故障 2.15动车组列车空调失效 2.16列车运行途中车辆故障 3.行车组织非正常行车组织（技规409—433条）总共26条技规演练课件包括如下内容： 3.1双线区间反方向行车 3.2列车被迫停车后的处理 3.3列车在区间退行、返回 3.4列车分部运行 3.5列车冒进信号机 3.6列车运行晃车 3.7列车停在接触网分相无电区 3.8列车碰撞异物 3.9列车发生火灾、爆炸 4.行车组织列车运行（技规274—304条）总共32条技规演练课件 包括如下内容： 4.1行车闭塞 4.2接发列车 4.3列车运行 4.4跨线运行 投标人须在投标文件中提供上述课件的详细介绍及主要操作界面至少20张截图，每份截图必须同时包含课件三维动画界面，并将此课件的试用版拷贝在U盘或硬盘中和投标文件一起提交。 三、课程资源2：车辆受电弓及电机电器仿真培训系统课件1套: 课件配备文字及视频动画，内容包含受电弓的位置、受电弓的作用、受电弓的技术参数、受电弓的组成、受电弓的工作原理、受电弓的检测、受电弓的气路、受电弓的电路、应急升弓、维护注意事项、维护检查事项。牵引电机概述、直流牵引电机、直流牵引电机原理、直流牵引电机的速度调节、交流牵引电机、异步牵引电机的原理、异步电动机调速的基本方法、牵引电器的组成、高速断路器概述、高速断路器结构、高速断路器动作原理、高速断路器主要技术参数、牵引逆变器的概述、牵引逆变器的电路原理、辅助逆变器的结构、辅助逆变器的工作原理、接触器的概述、 CZ5—22—10型接触器型号含义、 CZ5—22—10型接触器结构、 CZ5—22—10型接触器作用原理、交流电磁接触器型号含义、 6C系列三相交流接触器结构、 6C系列三相交流接触器原理、三相交流接触器技术参数及特点、继电器概述、JZ15—44Z型中间继电器、中间继电器组成及作用、 JT3-215型时间继电器、 JT3-215型时间继电器结构、 JT3-215型时间继电器动作原理。 投标人需将此课件的试用版拷贝在U盘或硬盘中和投标文件一起提交。 | 1 | 套 |
| 8 | 椅子 | 普通电脑座椅，固定扶手，钢制脚，皮质面料，尺寸：92*55*55cm。 | 6 | 张 |

第四篇  服务需求

一、完成时间：在不影响甲方正常生产经营活动开展的前提下，合同签订后在45个日历天内完成。

二、施工地点：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）。

三、报价：谈判报价包含完成本项目的所有费用。

四、项目变更：甲方如有项目变更，以变更后的项目结算，结算价根据供应商所报的响应价格（包括单价和总价）执行，在合同执行过程中供应商不得以任何理由予以调高。若变更项目报价未在供应商所报的响应价格（包括单价和总价）内，结算价不得高于同期市场价格。

五、付款方式：签订合同，待项目竣工验收（符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准）合格后，甲方15日内支付实际工程费用至95%，余款5%留作尾款，待质保期满后一次性无息付清。

六、质保期：1年，如在保修期内出现质量问题，保证在接到通知后48小时内组织相应机具或人员到达现场，负责无偿维修。

七、软件升级

如有软件升级，供方应无偿提供软件升级服务。

八、验收细节：

1）供方应严格按照需方要求提供合格商品，均应是原装商品，保证货物为全新、未使用的原装正品；除有特殊要求的外，其余均为标准配置；货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；

2）货物验收地点即为到货地点。验收时，供需双方派员一起当场验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果；

3） 验收标准：供方提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足需方所要求设备的全部规格、颜色、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；

4） 货到需方地址后，验收合格交付使用前，由供方负责保管和看护。

九、培训

所有货物安装调试到位后，由供方提供设备使用培训服务，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

十、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

十一、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第五篇 文件格式要求

1. 参选承诺函（附录1）

2. 竞争性谈判报价函（附录2）

3. 明细报价表（附录3）

4. 法定代表人身份证明（附录4）

5. 法定代表人授权委托书（附录5）

6. 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件（附录6）

7. 书面声明（附录7）

8. 特定资质证明文件复印件---如有（附录8）

9. 技术响应偏离表（附录9）

10. 服务响应偏离表（附录10）

11. 其他--如有（附录11）

附录1

### 参 选 承 诺 函

（采购人）：

- 我方已仔细研究了 		（项目名称）文件的全部内容，愿意以贵校提供的清单进行报价，  		（项目名称）文件要求及合同约定实施和完成本项目。

2. 我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本贰份。

- 我们完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应竞争性谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4. 在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.  我方承诺在参选有效期内不修改、撤销参选文件。

6. 如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。在合同约定的期限内全部完成并移交。

7. 我们理解报价不是中选的唯一条件，我们认同贵方有选择或拒绝任何供应商中选的权力。

8. 若我们成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本参选承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

9. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容有效、完整、真实和准确。

10.  	（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　     （盖供应商公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

#### 附录2

竞争性谈判报价函

____________________（采购人）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1. 愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求完成本项目，包干价为人民币大写：                    元整；人民币小写RMB：           元。报价以我公司最后报价为准。

2. 我方承诺我方报价不得以原材料涨价等原因向贵方提出任何涨价理由。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

附录3

明细报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 供应商报价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

具体内容以采购单位实际需求为准。

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

附录4

- 法定代表人身份证明（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

附录5

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

（附：被授权人身份证复印件）

附录6

有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件

附录7

书 面 声 明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

（供应商公章）

年   月   日

附录8

特定资质证明文件复印件---如有

附录9

技术响应偏离表

- 谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1. 本表即为对本项目“第三篇  技术需求”中所列技术需求进行比较和响应；

2. 该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中选候选人的资格；

3. 该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 可附相关技术支撑材料（格式自定）；

5. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附录10

服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1. 本表即为对本项目“第四篇 服务需求”中所列服务需求进行比较和响应；

2. 该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中选候选人的资格；

3. 该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 可附相关技术支撑材料（格式自定）；

5. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附录11

其他--如有

（结束）