## 封-2 招标控制价
| 重庆公共运输职业学院教学楼装修改造工程 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 850000
(大写)： |  |  | 捌拾伍万元整
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 33454.09
(大写)： |  |  |  | 叁万叁仟肆佰伍拾肆元零玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：重庆公共运输职业学院教学楼装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 重庆公共运输职业学院教学楼装修改造工程 | 850000
合 计 |  | 850000
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【重庆公共运输职业学院教
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆公共运输职业学院教学楼装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 装饰工程 | 412900.31
2 | 安装工程 | 437099.69
合 计 |  | 850000
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
装饰工程
1 | 011601001001 | 墙体拆除 | [项目特征] 1.砌体材质:砖砌体 2.拆除高度:综合考虑 3.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4.砌体表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 113.55 |  | 59.95 | 6807.32
2 | 011605001001 | 地面砖拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:地面砖 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 58.32 |  | 7.57 | 441.48
3 | 011610002001 | 金属门拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他:保护性拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.场内运输 | m2 | 66.15 |  | 22.39 | 1481.1
本页小计 | [7 empty] | 8729.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011606003001 | 天棚吊顶拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 750.13 |  | 7.24 | 5430.94
5 | 011604003001 | 天棚墙面涂料铲除 | [项目特征] 1.拆除部位:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 87.48 |  | 3.86 | 337.67
6 | 010802001001 | 金属门（利旧安装） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:利旧 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 66.15 |  | 81.96 | 5421.65
7 | 010802001003 | 成品钢木套装门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:成品钢木套装门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 59.85 |  | 420.29 | 25154.36
本页小计 | [7 empty] | 36344.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011302001001 | 硅钙板天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:38*1.2轻钢主骨+T型烤漆龙骨32*22*1.1，直径8mm吊杆 2.面层材料品种、规格:600mm*600mm*8硅钙板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 | m2 | 2157 |  | 43.21 | 93203.97
9 | 011407001001 | 象牙白乳胶漆墙面 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:墙面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:刮3遍，打磨平整 4.涂料品种、喷刷遍数:象牙白乳胶漆3遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 2099.52 |  | 26.44 | 55511.31
10 | 011407002001 | 象牙白乳胶漆天棚 | [项目特征] 1.腻子种类:成品腻子粉 2.刮腻子要求:刮3遍，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:象牙白乳胶漆3遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 87.48 |  | 28.32 | 2477.43
本页小计 | [7 empty] | 151192.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011105003001 | 成品砖踢脚线 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:80mm高成品砖踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.材料运输 | m | 514.4 |  | 12.44 | 6399.14
12 | 010402001001 | 加气混凝土砌块隔墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:120mm厚加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 125.97 |  | 570.22 | 71830.61
13 | 011207001001 | 石膏板隔墙 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:100U轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:双面12mm石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.面层铺贴 | m2 | 1049.76 |  | 73.38 | 77031.39
本页小计 | [7 empty] | 155261.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.52 |  | 2068.27 | 1075.5
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.22 |  | 5797.56 | 1275.46
16 | 010402B02001 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.16 |  | 7649.61 | 1223.94
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 | m2 | 2099.52 |  | 12.17 | 25551.16
本页小计 | [7 empty] | 29126.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 011102003001 | 600*600地面砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600地面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 58.32 |  | 122.51 | 7144.78
19 | 011101006001 | 地面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 58.32 |  | 28.14 | 1641.12
20 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:综合考虑 2.其他:满足甲方要求，结算时综合单价包干 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 276.39 |  | 84.88 | 23459.98
本页小计 | [7 empty] | 32245.88
合 计 | [7 empty] | 412900.31

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 030906003001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.线槽尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.开线槽 2.敷线槽 | m | 2000 |  | 6.79 | 13580
2 | 030404017001 | 二层办公室空调配电箱 | [项目特征] 1.名称:二层办公室空调配电箱 2.规格:2APKT1 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 3061.6 | 3061.6
3 | 030404017002 | 三层办公室空调配电箱1 | [项目特征] 1.名称:三层办公室空调配电箱1 2.规格:3APKT1 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1960.7 | 1960.7
4 | 030404017003 | 三层办公室空调配电箱2 | [项目特征] 1.名称:三层办公室空调配电箱2 2.规格:3APKT2 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1410.39 | 1410.39
本页小计 | [7 empty] | 20012.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404017004 | 四层办公室空调配电箱 | [项目特征] 1.名称:四层办公室空调配电箱 2.规格:4APKT1 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1960.69 | 1960.69
6 | 030404017005 | 五层办公室空调配电箱 | [项目特征] 1.名称:五层办公室空调配电箱 2.规格:5APKT1 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2401.16 | 2401.16
7 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 858 |  | 2.83 | 2428.14
8 | 030411003001 | 镀锌桥架 | [项目特征] 1.名称:镀锌桥架200 2.支架:角钢支架 [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.接地 | m | 350 |  | 60.56 | 21196
9 | 030408001001 | 电缆YJV4*50+1*25 | [项目特征] 1.型号:电缆YJV4*50+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 40 |  | 167.09 | 6683.6
本页小计 | [7 empty] | 34669.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408001002 | 电缆YJV4*35+1*25 | [项目特征] 1.型号:电缆YJV4*35+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 20 |  | 122.29 | 2445.8
11 | 030408001003 | 电缆YJV4*25+1*16 | [项目特征] 1.型号:电缆YJV4*25+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 20 |  | 97.05 | 1941
12 | 030411001001 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.规格:配管PVC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 3200 |  | 14.36 | 45952
13 | 030411001002 | 配管PVC25 | [项目特征] 1.规格:配管PVC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 4000 |  | 15.61 | 62440
14 | 030411001003 | 配管PVC32 | [项目特征] 1.规格:配管PVC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 750 |  | 17.15 | 12862.5
本页小计 | [7 empty] | 125641.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411004001 | 电线BYJ6.0 | [项目特征] 1.型号:电线WDZC-BYJ6.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 5200 |  | 5.89 | 30628
16 | 030411004002 | 电线BYJ4.0 | [项目特征] 1.型号:电线WDZC-BYJ4.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 6000 |  | 4.28 | 25680
17 | 030411004003 | 电线BYJ2.5 | [项目特征] 1.型号:电线WDZC-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20000 |  | 3.09 | 61800
18 | 030411004004 | 六类网线 | [项目特征] 1.型号:六类网线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 10000 |  | 5.44 | 54400
本页小计 | [7 empty] | 172508
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030404035001 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 404 |  | 29.43 | 11889.72
20 | 030404035002 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 761 |  | 19.74 | 15022.14
21 | 030404033001 | 吊扇 | [项目特征] 1.型号:吊扇 2.规格:含吊扇开关 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 28 |  | 271.67 | 7606.76
22 | 030404034002 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:照明开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 97 |  | 27.34 | 2651.98
23 | 030412001001 | 600mm*600mmLED平板灯 | [项目特征] 1.型号:600mm*600mmLED平板灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 311 |  | 129.09 | 40146.99
24 | 030412001002 | 300mm*1200mmLED双管带罩荧光灯 | [项目特征] 1.型号:300mm*1200mmLED双管带罩荧光灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 86 |  | 80.82 | 6950.52
本页小计 | [7 empty] | 84268.11
合 计 | [7 empty] | 437099.69